泸州一中幼儿园消防整改项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探测器 | 久远 JF-Y301A | 个 | 93 |  |  | 含安装、编码 |
| 2 | 手动报警按钮 | 久远 JF-B313-B | 个 | 23 |  |  | 含安装、调试 |
| 3 | 声光报警器 | 久远 JF-SG343 | 个 | 22 |  |  | 含安装、接线 |
| 4 | 直线接口盒 | 久远 JF-M25A | 个 | 1 |  |  | 含安装 |
| 5 | 输出模块 | 久远 JF-M323A | 个 | 10 |  |  | 含编码、调试 |
| 6 | 输入模块 | 久远 JF-M321A | 个 | 13 |  |  | 含编码、调试 |
| 7 | 隔离模块 | 久远 JF-M214 | 个 | 4 |  |  | 含安装 |
| 8 | 输入 / 输出模块 | 久远 JF-M322A | 个 | 6 |  |  | 含安装、调试 |
| 9 | 系统回路板 | 久远 JF999-LAS2D | 块 | 1 |  |  | 主机扩容 |
| 10 | CRT 图形显示软件 | 久远配套 | 套 | 1 |  |  | 含安装、编程 |
| 11 | 可燃气体探测器(甲烷) | 久远 JT-JF-JX311 | 个 | 48 |  |  | 食堂专用 |
| 12 | 可燃气体控制器 | 久远 JB-QB-JF2000X | 台 | 1 |  |  | 壁挂式 |
| 13 | 消防壁挂电源（20A） | 国标 | 台 | 1 |  |  | 备用电源 |
| 14 | 辅材、人工、调试费 | 含线管、电线、工具等 | 项 | 1 |  |  | 包干 |
| 15 | 运输费 | 含搬运、上楼 | 项 | 1 |  |  | 包干 |
| 16 | 税费（1%） |  | 项 | 1 |  |  | 含税 |
| — | 总报价 （包干价） | — | — | — | — |  | 元 |

报价单位（盖章）：

法定代表人 / 授权代表（签字）：

联系电话：

报价日期：

报价承诺本单位承诺：所投产品为全新原厂正品，符合国家消防标准，满足比选文件全部要求，报价真实有效，同意最低价中选。